Specyfikacja Zamówienia Defibrylator AED

Przedmiotem zamówienia są zakup i dostawa 15 szt. Defibrylatorów wraz z kapsułami

Szczegółowe dane zamówienia.

- Defibrylatory:

- defibrylator półautomatyczny zewnętrzny

- uniwersalne elektrody, dla dzieci i dorosłych

- osobny algorytm EKG dla dorosłych i dzieci

- temperatura - podczas akcji ratowniczej: 0 do 50°C

- odporność na uszkodzenia mechaniczne, zabrudzenia kurz i wodę (norma IP55)

- zasilany jednorazową baterią o 5 letniej żywotności

- elektrody - 5 lat przydatności do użycia

- bateria - 140 wyładowań

- energia defibrylacji dla dorosłych: 120 - 200 J

- energia defibrylacji dla dzieci: 50 - 85 J

- Okres gwarancji na AED 6 lat

Dane techniczne:

- wymiary 12,7 x 23,6 x 24,7 (cm)

- waga 2,5 kg z baterią

Zestaw winien zawierać:

- defibrylator

- baterię

- elektrodę

- mini-apteczkę (trymer, rękawiczki, maseczka)

  - Kapsuły:

- Wymiary: 48cm średnicy, 18cm głębokości

- Waga: 1,8 kg

- Odporność: IP56, IK10Plus

- Materiał pokrywy: poliwęglan pokryty podwójną powłoką UV

- Materiał podstawy: poliwęglan + wykończenie z włókna węglowego

- Sposób otwarcia: obrót pokrywy

- Alarm dźwiękowy: TAK (84dB-98dB)

- Sposób zabezpieczenia przed otwarciem: plomba

- Okres gwarancji: 2 lata

- Tablica informacyjna wykonana z politereftalanu etylenu (PET) o grubości 0,7 cm, wymiary: 47,5 x 39,6 cm

Zamawiający zastrzega, że wszystkie produkty przedstawiane przez oferenta muszą spełniać europejskie normy jakości (konieczność dopuszczenia na rynek europejski).